《压力管道基本信息汇总表——工业管道》填写说明

c1  使用单位

填写压力管道产权单位、使用单位名称或者业主个人身份证号。

c2  使用单位地址

填写使用单位的详细地址，包括所在省(自治区)、市(地、州)、区(县)、街道(镇、乡)、小区(村)、门牌号等。

c3  工程（装置）名称

填写管道工程或者固定式装置名称。涉及多个工程（装置）的，每个工程（装置）分别填写。

c4  安全管理部门

填写使用单位负责压力管道的安全管理内部机构，如动力处（科）。

C5  安全管理员

填写负责压力管道管理的专职或者兼职安全管理员姓名。

C6  管道名称（登记单元）

工业管道的分段和名称确定原则：

- 设计管线表编号从始端至终端的所有管段；

- 物流输送的形式，以物流从流出设备至流入设备之间的每条管道；

- 装置、系统形式，以装置和系统内、外进行划分，以装置和系统内（或者装置和系统外）每条管道；

- 工程编号。

有设计资料的，可以按照设计的管道名称填写，使用单位已经编制名称的，可以按照已经编制的名称填写。

c7  管道编号

按照使用单位规定的管道编号填写。

c8  管道级别

按照工业管道级别划分规定填写。

c9  设计单位、安装单位

填写管道的设计、安装单位名称。

c10  安装年月、投用年月

填写管道安装竣工、投用的具体年、月。

c11  管道长度

是管道折合成一条直线管道的长度，也可以采用管道设计的计算长度。

c12  设计/工作条件

填写设计和工作的条件。如设计压力为10MPa，实际使用最高工作压力为4 MPa，则填“10/4”；设计温度为400℃，实际使用最高工作温度300℃，则填“400/300”。

C13  检验结论

按照监督检验、定期检验或者基于风险检验的检验结论填写。

c14  检验机构名称

对新安装的管道，填写进行安装监督检验的机构名称；对在用管道的定期检验，填写进行定期检验的机构名称；对基于风险检验的管道，填写进行基于风险检验的机构名称。

c15 下次检验日期

填写检验报告中确定的下一次检验日期。

C16  备注

填写该压力管道单线图（轴测图）号。

注c-1：《压力管道基本信息汇总表——工业管道》所列栏目，没有该项目的填写“无此项”，暂时无法填写的可划“—”，不要空项。

注c-2：《压力管道基本信息汇总表——工业管道》中管道级别、管道规格、设计/工作条件等涉及多个内容时，例如管道登记单元中同时有GC1、GC2、GC3级管道，则可以在管道级别一栏中填“GC1；GC2；GC3”。