附件3

**更换申报企业基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **计量标准名称** | **计量标准考核证书号** | **更换原因** | **更换事项** | **更换日期** | **计量标准考核证书有效期** |
| **1** | **鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2020】鄂量标证字第32号** | **计量标准器增加（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换后：**  **数字压力计型号为ConST273出厂编号为273191B0014、27321190017、27321190001、273211A008、27320060020；** | **2022-03-02** | **2024-09-17** |
| **2** | **准格尔旗市场监管检验检测信息中心** | **非自动衡器检定装置** | **【2019】鄂量标证字第58号** | **计量标准器减少（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **砝码型号为5kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F013；**  **砝码型号为10kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F014；**  **砝码型号为20kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F015；**  **砝码型号为20kg-1kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F016；**  **更换后：**  **砝码型号为1kg-2kg 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院2021F0486;**  **砝码型号为5kg-10kg 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院2021F0485;**  **砝码型号为20kg 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院2021F0484;** | **2022-04-25** | **2023-01-23** |
| **3** | **准格尔旗市场监管检验检测信息中心** | **标准水银温度计标准装置** | **【2019】鄂量标证字第59号** | **主要配套计量设备更新**  **（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **高精度恒温槽型号为SPMK3000-3 检定或校准机构及证书号为包头市产品质量计量检测所2020AJ0301;**  **恒温油槽型号为SPMK3000-4 检定或校准机构及证书号为包头市产品质量计量检测所2020AJ0302;**  **更换后：**  **恒温水槽型号为SPMK3000-3 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RC21Z-DA004794;**  **恒温油槽型号为SPMK3000-4 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RC21Z-DA004793;** | **2022-04-25** | **2023-01-23** |
| **4** | **准格尔旗市场监管检验检测信息中心** | **自动衡器检定装置** | **【2019】鄂量标证字第60号** | **计量标准器减少（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **砝码型号为5kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F013；**  **砝码型号为10kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F014；**  **砝码型号为20kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F015；**  **砝码型号为20kg-1kg 检定或校准机构及证书号为准格尔旗产品质量计量检测所2021F016；**  **更换后：**  **砝码型号为1kg-2kg 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院2021F0486;**  **砝码型号为5kg-10kg 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院2021F0485;**  **砝码型号为20kg 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院2021F0484;** | **2022-04-25** | **2023-01-23** |
| **5** | **准格尔旗市场监管检验检测信息中心** | **0.3级测力仪标准装置** | **【2019】鄂量标证字第61号** | **计量标准器更新（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **标准测力仪型号为C3M2C-600kN 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院2021L0046;**  **标准测力仪型号为C3M2C-1000kN 检定或校准机构及证书号为中国测试技术研究院202105005033；**  **更换后：**  **标准测力仪型号为20515-600kN 检定或校准机构及证书号为中国测试技术研究院202105005024；**  **标准测力仪型号为20515-1MN 检定或校准机构及证书号为中国测试技术研究院202105005026；** | **2022-04-25** | **2023-01-23** |
| **6** | **中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采气厂** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2018】鄂量标证字第03号** | **主要配套计量设备更新**  **（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **耐压测试仪型号为RK2672CM 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院电力字第2020DL0067号；**  **更换后：**  **耐压测试仪型号为7112 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院电力字第2020DN0109号；** | **2022-05-09** | **2022-07-08** |
| **7** | **中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采气厂** | **二等铂电阻温度计标准装置** | **【2020】鄂量标证字第36号** | **主要配套计量设备更新**  **（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **耐压测试仪型号为RK2672CM 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院电力字第2020DL0067号；**  **更换后：**  **耐压测试仪型号为7112 检定或校准机构及证书号为内蒙古自治区计量测试研究院电力字第2020DN0109号；** | **2022-05-09** | **2024-12-08** |
| **8** | **中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部** | **二等铂电阻温度计标准装置** | **【2020】鄂量标证字第24号** | **主要配套计量设备更新**  **（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **温湿度计 型号为WS-A1 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA18S-GA035876;**  **更换后：**  **温湿度计 型号为608-H2 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA21S-GA033119;** | **2022-05-11** | **2024-06-23** |
| **9** | **中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部** | **温度变送器（带传感器）校准装置** | **【2020】鄂量标证字第25号** | **主要配套计量设备更新**  **（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **温湿度计 型号为WS-A1 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA18S-GA035876;**  **更换后：**  **温湿度计 型号为608-H2 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA21S-GA033119;** | **2022-05-11** | **2024-06-23** |
| **10** | **中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部** | **压力表检定装置** | **【2020】鄂量标证字第26号** | **主要配套计量设备更新**  **（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **温湿度计 型号为WS-A1 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA18S-GA035875;**  **更换后：**  **温湿度计 型号为608-H2 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA21S-GA033118;** | **2022-05-11** | **2024-06-23** |
| **11** | **中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部** | **压力变送器检定装置** | **【2020】鄂量标证字第26号** | **主要配套计量设备更新**  **（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **温湿度计 型号为WS-A1 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA18S-GA035875;**  **更换后：**  **温湿度计 型号为608-H2 检定或校准机构及证书号为北京市计量检测科学研究院RA21S-GA033118;**  **便携式高压气体压力源型号为SPMK213；** | **2022-05-11** | **2024-06-23** |
| **12** | **中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采气厂** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2018】鄂量标证字第03号** | **主要配套计量设备和计量标准器增加（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换后：**  **智能数字压力校验仪 型号为ConST273（0-0.4）MPa 制造厂及出产编号为北京康斯特仪表科技有限公司27322090041；**  **智能数字压力校验仪 型号为ConST273（0-25）MPa 制造厂及出产编号为北京康斯特仪表科技有限公司 27322020011；**  **台式液压泵 型号为ConST136A 制造厂及出产编号为北京康斯特仪表科技有限公司 136A19110012.** | **2022-06-21** | **2022-07-08** |
| **13** | **中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采气厂** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2018】鄂量标证字第03号** | **主要配套计量设备增加（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换后：**  **温湿度计 型号TH10W-E 制造厂及出产编号为平阳县妙观科技有限公司190101.** | **2022-06-22** | **2022-07-08** |
| **14** | **内蒙古易高煤化科技有限公司** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2014】鄂量标证字第QY023号** | **计量标准器更换、主要配套计量设备和计量标准器增加（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **智能压力传感器 型号SPMK 制造厂及出产编号为北京斯贝克科技有限责任公司SY140303-221G140243;**  **更换后：**  **智能压力传感器 型号SDP 制造厂及出产编号为北京斯贝克科技有限责任公司SDP2112011；**  **智能压力传感器 型号SDP 制造厂及出产编号为221G140244;**  **智能压力传感器 型号SDP 制造厂及出产编号为北京斯贝克科技有限责任公司SDP2106040;**  **智能压力传感器 型号SDP 制造厂及出产编号为北京斯贝克科技有限责任公司SDP2106072;**  **温湿度表 型号为WSB-A1 制造厂及出产编号为郑州博洋仪器仪表。** | **2022-07-20** | **2022-11-07** |
| **15** | **鄂尔多斯市杭锦旗新圣天然气有限责任公司** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2022】鄂量标证字第03号** | **主要配套计量设备更新（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **便携式气压源 型号V19 制造厂及出产编号为陕西创威科技有限公司21A081005;**  **便携式液压源 型号V17制造厂及出产编号为陕西创威科技有限公司22A040101;**  **更换后：**  **便携式气压源 型号V18制造厂及出产编号为陕西创威科技有限公司20A093001;**  **便携式液压源 型号V17 制造厂及出产编号为陕西创威科技有限公司20A093003.** | **2022-07-25** | **2027-04-18** |
| **16** | **鄂尔多斯市君正能源化工有限公司** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2021】鄂量标证字第02号** | **计量标准器增加（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换后：**  **数字压力计 型号SPMK2000N 检定或校准机构及证书号 （国）法计（2017）01037号。** | **2022-07-26** | **2026-05-06** |
| **17** | **内蒙古易高煤化科技有限公司** | **0.05级数字压力计标准装置** | **【2014】鄂量标证字第QY023号** | **主要配套计量设备更新（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换前：**  **温湿度表 型号为WSB-A1 制造厂及出产编号为郑州博洋仪器仪表。**  **更换后：**  **温湿度表 型号为BT-3 制造厂及出产编号为江苏省精创电气股份有限公司/01.** | **2022-08-24** | **2022-11-07** |
| **18** | **达拉特旗检验检测中心** | **压力表检定装置** | **【2019】鄂量标证字第116号** | **计量标准器增加（测量范围和测量环境未发生变化）** | **更换后：**  **数字压力计 型号ConST211S 制造厂及出产编号为北京康斯特仪表科技股份有限公司211H223E0025;**  **数字压力计 型号ConST211S 制造厂及出产编号为北京康斯特仪表科技股份有限公司211H223E0033;**  **数字压力计 型号ConST211S 制造厂及出产编号为北京康斯特仪表科技股份有限公司211H223D0001;**  **数字压力计 型号ConST211S 制造厂及出产编号为北京康斯特仪表科技股份有限公司211H223C0054、** | **2022-12-19** | **2023-07-03** |